***Obrazac 2*****TROŠKOVNIK**

**uz Ponudbeni list broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Predmet i broj nabave:** nabava opreme za potrebe praktične nastave U ESF PROJEKTU UP.03.3.1.04.0020 REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA

**EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 10-2022

**Naručitelj:**

Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, 10000 Zagreb, OIB: **63702214100**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Stavka** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a)** | **Ukupna** **cijena u HRK** **(bez PDV)** |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | **Lutka za njegu odraslog pacijenta – osnovna**Model lutke treba omogućavati provedbu sljedećih postupaka: kupanje pacijenata i njega genitalija, njega kose - pranje, češljanje, sušenje, njega i čišćenje očiju, ušiju i nosa, osobna higijena i njega zuba, briga i njega o dekubitusu, inhalacija, umjetna respiracija, tretmani kisikom, kapanje očiju i ušiju, davanje intramuskularnih injekcija, davanje potkožnih injekcija bedra i nadlaktice, postavljanje infuzije | kom | 1 |  |  |
| 2. | **Lutka za njegu odraslog pacijenta – napredna**Model lutke treba omogućavati provedbu sljedećih postupaka: previjanje rana, previjanje kod amputacija, ispiranje oka, uha, nosa, želuca, crijeva i mjehura, davanje injekcija intramuskularno i subkutano, uvođenje nazogastrične sonde, terapija kisikom, reanimacijski postupak, traheotomija, kateterizacija (žene i muškarci), uvođenje i upravljanje klistirom, ostomija | kom | 2 |  |  |
| 3 | **Model ruke za mjerenje krvnog tlaka**Model ruke treba omogućavati: postavljanje vrijednosti sistoličkog/dijastoličkog krvnog tlaka (35-240 mmHg), postavljanje vrijednosti pulsa (40-140/min), postavljanje automatskog sistoličkog/dijastoličkog tlaka i pulsa, podešavanje intenziteta pulsa – najmanje 3 razine, podešavanje glasnoće Korotkovljevih šumova – najmanje 5 razina |  kom |  1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ukupno u HRK (bez PDV-a) |  |
| PDV u HRK |  |
| Ukupno u HRK (s PDV-om) |  |
| Napomena ponuditelja: |

Napomena: Cijena ponude piše se brojkama, u kunama i lipama. Cijena ponude nepromjenjiva je tijekom trajanja ugovora o nabavi. U jediničnu cijenu ponude (bez PDV-a) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti povezani s predmetom nabave. Ako se primjenjuje posebni postupak oporezivanja, u rubriku Napomena ponuditelja je potrebno upisati odgovarajuću napomenu.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime, prezime, funkcija i potpis

 ovlaštene osobe ponuditelja)